附件1

四川省级政务云信息系统

资源需求方案

单位名称：XXXX厅

系统名称：XX系统

编制时间：202X年X月

目    录

1.	系统概述（用户部分填写，见红色字体）	3

2.	现状分析（已建系统需填写此项）	3

2.1.	网络拓扑	3

2.2.	业务现状	3

2.3.	安全现状	4

3.	资源需求预测及依据	5

3.1.	总体需求	5

3.2.	计算资源申请依据	5

3.3.	存储资源申请依据	5

3.4.	网络资源申请依据	5

3.5.	备份（本地/异地）资源申请依据	6

3.6.	云安全资源申请依据	6

附件1：系统性能测试报告	7

附件2：安全风险评估报告	7

# 系统概述（用户部分填写，见红色字体）

此次申请上云XXXX系统属于新建系统/已建系统，按照等保X级设计，已完成/未完成统一备案,备案号：XXX。

XXXX系统部署在互联网区面向XX提供服务。

日常网站业务并发情况;

业务高峰情况;

应用域名：www.xx.gov.cn;

其他。

# 现状分析（已建系统需填写此项）

## 网络拓扑

XXXX厅通过一台UTM设备对外提供互联网和电子政务外网访问，UTM承担防火墙功能，互联网出口部署链路负载均衡设备，互联网出口为200Mbps带宽。同时，在UTM上划分独立的DMZ区域作为服务器区；局域网部署核心交换机，划分楼层接入区域和NAS区域；局域网内旁挂应用保护网关和IDS系统。如下图所示：

图 1XXXX系统网络拓扑图

## 业务现状

XXXX厅本次迁移业务由两台应用服务器（一台WEB服务器、一台中间件服务器）和一台数据库服务器及一台短信服务器组成，通过FC SAN挂载6TB存储资源。如下图所示：

图 2 XXXX系统架构图

硬件服务器配置：

| 服务器类型 | CPU型号 | CPU核数 | 内存容量 | 磁盘类型及容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB服务器 | Intel E7-4807 | 4 | 32GB | SAS 600GB |  |
| 中间件服务器 | Intel E7-4807 | 4 | 32GB | SAS 600GB |  |
| 数据库服务器 | AMD Opteron 6212 | 2 | 32GB | SAS 600GB |  |
| 短信服务器 | Intel E7-4807 | 4 | 32GB | SAS 600GB |  |

表格 1 XXXX系统服务器硬件资源

服务器硬件资源CPU和内存利用率：

| 物理服务器名称 | CPU |  | 内存 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平时 | 高峰期 | 平时 | 高峰期 |
| Web服务器 | 5% | 25% | 3% | 15% |
| 中间件服务器 | 5% | 25% | 3% | 15% |
| 数据库服务器 | 6% | 30% | 3% | 15% |
| 短信服务器 | 5% | 30% | 3% | 15% |

表格 2 XXXX系统服务器硬件资源利用率

服务器硬件资源存储使用情况：

| 物理服务器名称 | 现存储量 | 年增长率 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web服务器 | 500GB | 20% | 文件数据 |
| 中间件服务器 | 500GB | 20% | 文件数据 |
| 数据库服务器 | 500GB | 200% | 数据库数据 |
| 短信服务器 | 500GB | 20% | 流媒体数据 |

表格 3 XXXX系统服务器硬件资源存储利用率

## 安全现状

对于XXXX安全设计，主要从网络层面、应用系统以及数据安全等层面进行考虑，最大限度地满足系统安全设计的需要。

| 安全设备 | 启用功能 | 其他特殊说明 |
| --- | --- | --- |
| 启明防火墙 |  |  |
| 网御星云UTM | 开启默认策略，路由 |  |
| 深信服AD负载均衡 | 开启默认策略，端口映射 |  |
| 网御安全网关 | 开启默认策略 | 旁路部署 |
| 绿盟IDS | 开启默认策略 | 旁路部署 |

表格 4 XXXX系统安全现状

# 资源需求预测及依据

## 总体需求

评估所有申请的云资源情况。

| 服务器名称 | CPU | 内存 | 存储 | 操作系统 | 数据库 | 网络区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA-web | 4 | 8 | 100 | Centos 7.0 | 无 | 互联网 |

表格 5 XXXX系统云资源情况

## 计算资源申请依据

请写明云主机CPU和内存配置需求依据或推算过程。

（注：云主机有6种指定规格）

## 存储资源申请依据

请写明每台云主机存储需求、云存储需求，性能要求等依据或推算过程。（注：每台虚机默认分配100GB系统盘、此存储主要指数据盘。）

## 网络资源申请依据

请写明IP地址规划、带宽需求等依据或推算过程。

## 备份（本地/异地）资源申请依据

系统正式上线后，那些数据需要进行本地或者异地备份。请说明哪些数据需进行何种备份，数据量大小等情况，及备份资源大小依据或推算过程。

## 云安全资源申请依据

目前云平台免费提供如下标准配置的云基础安全防护，用户可根据自身系统需要进行申请：

| 云安全服务 | 数量 | 类型 | 是否需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚拟防火墙 | 1 | 标准配置（免费） | □是 □否 |
| WAF应用检测防火墙 | 1 |  | □是 □否 |
| AV虚拟防病毒系统 | 1 |  | □是 □否 |
| 虚拟负载均衡 | 1 |  | □是 □否 |
| 云盾（联通云） | 1 |  | □是 □否 |
| 堡垒机（浪潮云） | 1 |  | □是 □否 |
| 网页防篡改 | 1 | 增值服务（收费） | □是 □否 |
| 云防御 | 1 |  | □是 □否 |

表格 6 XXXX系统安全资源申请表

# 附件1：系统性能测试报告

# 附件2：信息安全风险评估报告